## к объявлению
Приложение к объявлению
Наименования ЛС, ИМН и МТ, подлежащих закупу в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год способом запроса ценовых предложений
№ лота | Международное непатентованное наименование или состав | Характеристика | Ед. изм. - 1 штука | Сумма выделен ная для закупок за единицу, тенге | Количество единиц измерения | Сумма, тенге | График поставки
в течение 3(трех) рабочих дней с даты получения Заявки Заказчика
1 | Карандаш по стеклу | Карандаш по стеклу предназначен для нанесения маркировки на гладкие поверхности, такие как стекло, фарфор и т.п. Цвет карандаша красный | штук | 160 | 10 | 1600 | 10 |  | 180
2 | "Тест" полосы для определения глюкозы в крови | "тест" полосы №50 + Глюкометр электрохимический без кодирования, укомплектованный индивидуальным прибором для забора крови и ланцетой одноразовой, с футляром/ на 10 упаковок + контрольный раствор глюкозы | упаковка | 2180 | 15 | 32700 | 15 | риказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 24 июня 2016 года № 557. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июля 2016 года № 13883 | 180
3 | Набор реагентов для определения Сифилиса. АгКЛ-РМП | Набор реагентов для определения Сифилиса. Тест на сифилис Аналог РМП Агглютинация на слайде Dac-spectromed 100,250,500,1000 определении | упаковка | 18000 | 2 | 36000 | 2
4 | Азопирам | Набор реагентов для контроля качества для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения Азопирам РК | упаковка | 4500 | 10 | 45000 | 10
5 | Индикаторы температурные 138С | индикаторы для цсо контроль за паровой стерилизацией интсрументов проверка качества стерилизации интсрументов | упаковка | 8000 | 15 | 120000 | 15
6 | Индикаторы температурные 180С | индикаторы для цсо контроль за паровой стерилизацией интсрументов проверка качества стерилизации интсрументов | упаковка | 8500 | 15 | 127500 | 15
7 | Гигрометр психрометрический ВИТ - 2 | измерения относительной влажности воздуха и температуры в складских помещениях, материальных комнатах, шелковичных, тепличных, птицеводческих хозяйствах. На пластмассовом основании закреплены два термометра, температурная шкала, психрометрическая таблица и стеклянный питатель. Термом. жидкость ВИТ-2 - толуол | штук | 4500 | 10 | 45000 | 10
8 | Весы детские электронные | Электронные детские весы с автономным питанием предназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей массой до 15 кг в медицинских учреждениях, а также в домашних условиях. | штук | 45000 | 7 | 315000 | 7
9 | Весы с ростомером напольные | Наибольший предел взвешивания: 100/200 кг Цена деления [d]: 50/100 г Весы предназначены для взвешивания пациентов в учреждениях здравоохранения. Устройство оснащено индикатором серии PUE C/31 с ЖК-дисплеем с подсветкой и 5-кнопочной клавиатурой, обеспечивающей удобное пользование устройством. Весы могут питаться от сети, либо от встроенного АКБ. Данная модель оснащена ростомером, что позволяет определять рост пациента вплоть до 2 метров, а индикатор установлен на специальном держателе. Для более точной работы весы имеют двухдиапазонный режим взвешивания. | штука | 90000 | 2 | 180000 | 2
10 | Светолечебный аппарат ультрофиолетово инфракрасные лучи ОРК-21 на штативе | Источник излучение – лампа ДРТ 400 ГОСТ 20401 – 75 Напряжение питающей сети, В – 220±10% Частота, Гц – 50 Мощность, В •А, не более – 1000 Длительность пускового режима лампы, мин, не более – 15 Расстояние до облучаемой поверхности, м – 1,0 Масса, кг, не более – 17 Класс защиты 1 по ГОСТ 12.2.025 – 76 Средний срок службы, лет, не менее – 5 | штук | 40000 | 1 | 40000 | 1
11 | Медицинский ростомер детский подвисной | Основание тумбы и откидной полки выполнено из ЛДСП. Шкала ростомера рассчитана на 1600 см. Стойка выполнена из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габариты 450*450*2000 | штук | 18000 | 10 | 180000 | 10
12 | Весы медицинские электронные | Весы на солнечных батареях, максимальный вес 150 кг, деление по 100 грамм, LCD дисплей, ультратонкие – толщина 6 мм, из небьющегося стекла. | штук | 4300 | 10 | 43000 | 10
13 | Бактерицидная лампа медицинская с корпусом | Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок. Технические характеристики: •Источники излучения: 2 шт. •Производительность: 180 (225) м3 /час* •Потребляемая мощность: 190 Вт •Габариты: 110х80х950 мм •Масса, не более: 3 кг Регистрационное удостоверение в Республике Казахстан: РК-МТ-5№005555 от 11.11.2013г | штук | 23000 | 15 | 345000 | 15
|  | итого: |  |  |  | 1510800
| Главный врач |  | Джексекова Р.К.
| И.о. зам. гл. врача по ЛР |  | Омарова А.Э.
| И.о. гл. м/с |  | Величкина О.Н.
| И.о. г. бух. |  | Газизова Б.Д.
| Провизор |  | Утегенова А.С.