Объявление №5

о проведении закупа  лекарственных средств и  медицинских

изделий способом запроса ценовых предложений

г.Алматы                                                                                                       «18» мая 2023 года

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр первичной медико-санитарной помощи Алмалинского района» Управления общественного здоровья города Алматы, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и  медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее - Правила).

Полный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, содержащий количество, техническое описание и суммы, выделенные для закупа, указаны в приложении № 1 к настоящему объявлению.

Место поставки товара:  Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр первичной медико-санитарной помощи Алмалинского района» Управления общественного здоровья города Алматы, г.Алматы, улица Толе би, дом 157, аптечный склад, тел.8 (727) 379-68-01.

Срок и условия поставки: поставка производится партиями, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки заказчиком.

Место предоставления (приема) документов:  г. Алматы, ул Шарипова, дом 88, кабинет 8 (бухгалтерия), тел. 8 (727) 293-09-07, в рабочие дни  с 09 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин.

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 26 мая 2023 г. до 09:00 часов.

Дата и время вскрытия конвертов:  26 мая 2023 г., в 10 часов 00 мин. по адресу:  Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр первичной медико-санитарной помощи Алмалинского района» Управления общественного здоровья города Алматы ул.  Толе би 157.

Приложение №1

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма,тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нифедипин | таблетка 20 мг | таб | 250 | 9,44 | 2 360,00 |
| 2 | Левокарнитин | раствор для приема внутрь 1 г/10 мл 10 мл | фл | 300 | 365,48 | 109 644,00 |
| 3 | Пропранолол | таблетка 40 мг | таб | 150000 | 1,13 | 169 500,00 |
| 4 | Бриллиантовый зеленый | раствор, 1 % 20 мл | фл | 1500 | 42,86 | 64 290,00 |
| 5 | Йод | раствор спиртовой 5 % 20 мл | фл | 100 | 70,35 | 7 035,00 |
| 6 | Тетрациклин | мазь глазная 1 % 10 г | фл | 1000 | 477,92 | 477 920,00 |
| 7 | Вазелин | мазь для наружного применения 25 г | туба | 50 | 51,98 | 2 599,00 |
| 8 | Ципрофлоксацин | раствор (капли глазные) 0,3 % 5 мл | фл | 60 | 110,26 | 6 615,60 |
| 9 | Ципрофлоксацин | капли ушные 3 мг/мл 10 мл | фл | 10 | 369,91 | 3 699,10 |
| 10 | Пилокарпин | капли глазные 1 % 10 мл | фл | 10 | 279,87 | 2 798,70 |
| 11 | Декспантенол | гель глазной 5 % 10 г | фл | 30 | 2 198,16 | 65 944,80 |
| 12 | Хлорамфеникол | раствор спиртовой для наружного применения 1 % 10мл | фл | 10 | 40,20 | 402,00 |
| 13 | Йод, калия йодид, глицерин, вода | жидкость во флаконе 25 мл | фл | 30 | 76,84 | 2 305,20 |
| 14 | КБСУ класс "Б" 10л с двумя пакетами, 500х600, (желтые) | Контейнер КБУ предназначен для безопасной утилизации медицинских отходов. Изготовлен из трехслойного гофрированного картона (биоразлагающийся материал), цветовая характеристика соответствует классу опасности «Б» желтый. | шт | 5000 | 185,00 | 925 000,00 |
| 15 | КБСУ класс "Б" 20л с двумя пакетами, 700х800, (желтые) | Контейнер КБУ предназначен для безопасной утилизации медицинских отходов. Изготовлен из трехслойного гофрированного картона (биоразлагающийся материал), цветовая характеристика соответствует классу опасности «Б» желтый. | шт | 3000 | 280,00 | 840 000,00 |
| 16 | Контейнеры (урны) с педальным механизмом для сбора медицинских отходов желтого цвета, 30 литров, в комплекте с пакетом желтого цвета с расчетом на 1 урну 400 шт, разм 700х800 | сбор, хранение и транспортировка различных видов медицинских отходов в местах образования (образец согласовать с заказчиком) | шт | 10 | 26 000,00 | 260 000,00 |
| 17 | Контейнеры (урны) с педальным механизмом для сбора медицинских отходов, черного цвета, 30 литров | сбор, хранение и транспортировка различных видов медицинских отходов в местах образования. | шт | 10 | 13 500,00 | 135 000,00 |
| 18 | Полиэтиленовые пакеты | пакет медицинский для сбора и хранения и утилизаци медицинских отходов класса Г 700*800, белого цвета | шт | 50 | 100,00 | 5 000,00 |
| 19 | Пластиковые емкости (контейнера) для сбора острого инструментария и биологических отходов, 10 литров | применяется для сбора колюще-режущих отходов как иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы, органических и биологических медицинских отходов в местах их образования. | шт | 3000 | 800,00 | 2 400 000,00 |
| 20 | Тонометр LD-80 механический педиатрический с 3-мя детскими манжетами | Тонометр механический с тремя манжетами для детей, не оснащен стетоскопом, применяется чтобы максимально упростить измерение артериального давления новорожденным и детям младшего и подросткового возраста. Манжеты 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см, соответствующий окружности плеча ребенка | шт | 5 | 12 320,00 | 61 600,00 |
| 21 | Набор для промывания слезных путей DC-0040 | Набор для промывания слезных путей DC-0040 | уп | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 22 | Укладки врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-П/2 (Габаритные размеры, мм: 440х252х340) | для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи | шт | 2 | 88 000,00 | 176 000,00 |
| 23 | Электроды детские для ЭКГ грудные многоразовые | для ЭКГ аппарата CardioCare 2000 | комплект | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| 24 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-3 | 3л | шт | 1 | 18 555,00 | 18 555,00 |
| 25 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-12 | 12 л | шт | 2 | 34 725,00 | 69 450,00 |
| 26 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-18 | 18 л | шт | 2 | 39 150,00 | 78 300,00 |
| 27 | Бинты стерильные | 7х14 | шт | 2100 | 165,00 | 346 500,00 |
| 28 | Бинты нестерильные | 7х14 | шт | 200 | 156,00 | 31 200,00 |
| 29 | Бинт эластичный | 5мх8см | шт | 20 | 2 100,00 | 42 000,00 |
| 30 | Вата стерильная, 50 гр | Вата стерильная, 50 гр | шт | 80 | 200,00 | 16 000,00 |
| 31 | Медицинская нить | 3,0, 75 см., игла режущая | упак | 10 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| 32 | Воронка ушная | № 3, 6мм | шт | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 33 | Воронка ушная | № 4, 7 мм | шт | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 34 | Гель для ультразвуковых исследований в канистре 5л | для проведения УЗИ исследований | кан | 2 | 6 300,00 | 12 600,00 |
| 35 | Емкость-контейнер ЕДПО-3-01 | для предстерилизационной обработки медицинских инструментов | шт | 10 | 9 750,00 | 97 500,00 |
| 36 | Емкость-контейнер ЕДПО-5-01 | для предстерилизационной обработки медицинских инструментов | шт | 5 | 15 150,00 | 75 750,00 |
| 37 | Емкость-контейнер ЕДПО-10-01 | для предстерилизационной обработки медицинских инструментов | шт | 5 | 28 500,00 | 142 500,00 |
| 38 | Оливы (насадки) для проведения примывания пазух носа методом перемещения жидкости | для промывания носовых пазух | шт | 30 | 1 500,00 | 45 000,00 |
| 39 | Бужи уретральные металлические изогнутые №16-27 | для хирургических манипуляций | набор | 1 | 97 227,00 | 97 227,00 |
| 40 | Тубус (пенал) для хранения ключей | 40х120 мм | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 41 | Марля 1000мх90см медицинская отбеленная в рулонах | 36 плотность | рулон | 1 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 42 | Лоток почкообразный 260 мм. | Из нержавеющей стали | шт | 60 | 3 400,00 | 204 000,00 |
| 43 | Ножницы 230 мм, изогнутые | для рассечения мягких тканей и сосудов | шт | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 44 | Ножницы 180 мм, изогнутые | для рассечения мягких тканей и сосудов | шт | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 45 | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | для проведения хирургических манипуляций | шт | 2 | 2 100,00 | 4 200,00 |
| 46 | Ретрактор (ранорасширитель) | длина 225мм, тупоконечный, 3 зубца, 9х13мм. | шт | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 47 | Ручка держатель для скальпеля №3 | для проведения хирургических манипуляций | шт | 2 | 3 475,00 | 6 950,00 |
| 48 | Мочеприемник стерильный 1000 мл с завязками, однократного применения | для сбора мочи | шт | 4 | 500,00 | 2 000,00 |
| 49 | Тест на сифилис RPR-CARBON - DAC, Агглютинация на слайде Dac-spectromed | 500 определений | упак | 5 | 21 000,00 | 105 000,00 |
| 50 | Прибор для измерения АД со стетоскопом | Прибор для измерения артериального давления | шт | 20 | 5 955,00 | 119 100,00 |
| 51 | Шприц для внутригортанных вливании и промывания 5мл | для проведения промывания гортани | шт | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 |
| 52 | Шприц 5 мл с игл 22Gх1 1/2" инъекц. 3хкомп.стерильный | трехкомпонентный, 5 мл, инъекционный | шт | 15000 | 18,91 | 283 650,00 |
| 53 | Шприц 10 мл с игл 21Gх1 1/2" инъекц.3х-комп.стерильный | трехкомпонентный, 10 мл, инъекционный | шт | 15000 | 28,33 | 424 950,00 |
| 54 | Шприц 20 мл с игл 20Gх 1 1/2" инъекц.3х-комп.стерильный | трехкомпонентный, 20 мл, инъекционный | шт | 15000 | 46,02 | 690 300,00 |
| 55 | Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ1/2 | Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ1/2 | упак | 1 | 18 750,00 | 18 750,00 |
| 56 | Лампы бактерицидные 15W | Лампа бактерицидная для переносных, передвижных, настенно-потолочных облучателей | шт | 10 | 7 000,00 | 70 000,00 |
| 57 | Лампы бактерицидные 30W | Лампа бактерицидная для переносных, передвижных, настенно-потолочных облучателей | шт | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 |
| 58 | лампочка для офтальмоскопа НEINE XHL X-02.88.070, 3,5 V | для офтальмоскопа | шт | 5 | 40 000,00 | 200 000,00 |
| 59 | Шина Крамера проволочная для верхних конечностей и нижних (пара) | для иммобилизации конечностей (рука+нога) | пара | 16 | 20 000,00 | 320 000,00 |
| 60 | Грелка резиновая | для оказания первой помощи | шт | 8 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| 61 | Таблица для определения остроты зрения (Таблица Сивцева) | для определения остроты зрения | шт | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 62 | Пузырь для льда №3 резиновый | для оказания первой помощи | шт | 8 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| 63 | Ширма 2-створчатая (ткань болонь) на колесах Ш-02/01 |  | шт | 10 | 45 000,00 | 450 000,00 |
| 64 | Ростомер для взрослых | Ростомер механический РП штанга пластиковая с металлическим основанием | шт | 6 | 60 800,00 | 364 800,00 |
| 65 | Весы электронные платформенные ВП-150, 300х400 | весы платформенные ВП-150, 300х400 | шт | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 66 | Неврологический молоточек | для диагностики заболеваний ЦНС | шт | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 67 | Набор для диагностики диабетической нейропатии | для диагностики диабетической нейропатии | шт | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 68 | Линза офтальмологическая ЛО-3-1 | для диагностики и для исследование глазного дна | шт | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 69 | Ламинарный бокс биологической безопасности II Класса | Для лаборатории | шт | 1 | 3 782 016,00 | 3 782 016,00 |
| 70 | Зеркальный офтальмоскоп ОЗ-5 | предназначен для исследования глазного дна, а также для объективного определения рефракции методом скиаскопии. | шт | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 71 | Ходунки на колесах складные | Для пожилых людей,инвалидов | шт | 1 | 22 454,43 | 22 454,43 |
| 72 | Весы напольные | для измерения веса | шт | 5 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| 73 | Вакуумный контейнер ЭДТА-К3 с сиреневой крышкой 0,2 мл (микротейнер) | 10х450.2 мл /10х45 | шт | 4000 | 130,00 | 520 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 15 978 465,83 |